Všeobecné doplňující  informace ke správnému používání a měření bezkontaktního teploměru

BODY COMFORT BC 07

Vycházejíc z praktických zkušeností s používáním bezkontaktního teploměru BODY COMFORT BC 07 upozorňujeme na některé důležité detaily pro správné měření tímto teploměrem:

-1-teploměr je již z výroby nastavený a nakalibrovaný tak, že není nutné s ním nic nastavovat ani seřizovat

-2-i podle vyjádření nejvyšší autority měření v ČR – Českého metrologického institutu, není možné srovnávat výsledky měření teplot rozličnými teploměry a dokonce ještě na rozličných místech-částech těla

-3-v případě, že by přece jenom došlo ke srovnávání výsledků měření rozličných teploměrů, je bezpodmíněčně nutné aby i ty jiné srovnávací teploměry byly platně a aktuálně skalibrované + aby se zohlednili všeobecně uznávané rozdíly mezi naměřenými teplotami v podpaží, rektálně atd.s bezkontaktním měřením teploty na čele

-4-teploměr BODY COMFORT BC 07 je určený /při humánním použití/ výlučně na měření teploty POUZE UPROSTŘED ČELA /nad nosem / a tedy na žádné jiné části ani čela ani těla, ani ne za uchem, nebo po stranách čela a podobně

-5-po vložení baterií a zapnutí teploměru je třeba počkat cca 20 sekund a až pak měřit

-6-opakované měřění provádět vždy tak, aby mezi jednotlivými měřeními byl časový odstup minimálně 30 sekund po vypnutí displeje+zobrazení výsledku předcházejícího měření  !!!

V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností ohledně používání bezkontaktního teploměru BODY COMFORT BC 07 se prosím obraťte přímo na autorizované servisní středisko BODY COMFORT,  emailová adresa: info@bodycomfort.biz

V Horoměřicích, 09.05.2013

Anton Karpat

BODY COMFORT

www.bodycomfort.biz

tel: 724 020 444